## Arkusz1
| załącznik nr 6 |  |  |  |  | ZAŁĄĆZNIK NR 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Przedmiotem zamówienia jest dostawa próżniowego systemu pobierania krwi z dzierżawą czytnika do OB.
LP. | Przedmiot zamówienia | ILOŚC szt. | ILOŚĆ op. | CENA NETTO 1 op.. | CENA BRUTTO 1 op.. | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KAT. | PRODUCENT
1 | Probówka do analizy morfologii z EDTA K2 2 ml /13x75 mm/ | 3000
2 | Probówka koagulologiczna z 3,2 % cytrynianem sodu 1,8-2,7 ml , ze zredukowaną przestrzenią martwą ponizej 1 ml /13x75 mm/ | 900
3 | Badanie OB z probówki EDTA K2 | 1500
4 | Probówka do analizy surowicy krwi z aktywatorem krzepnięcia 4-6 ml, /13x100 ml / | 7000
5 | Nakłuwacz ostrzowy do krwi włośniczkowej, głębokość nakłucia 1,8mm | 50
6 | Igła systemowa -bezpieczna z zabezpieczeniem zintegrowanym z igłą nr 7 dł. 38-40 mm | 1536
7 | Igła systemowa nr 8- bezpieczna z zabezpieczeniem zintegrowanym z igłą dł. 38-40 mm | 3504
8 | Igła systemowa motylkowa nr 6, dł. 18-19 mm, ze złączem luer i zaworkiem sytemowym (komplet sterylny gotowy do użycia) | 50
9 | Uchwyt jednorazowy z połączeniem igły systemowej na gwint | 9000
10 | Koszt dzierżawy czytnika do OB (z probówki EDTA K2) | 12
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Wymagania graniczne systemu zamknietego:
System zapewnia bezpieczeństwo pracy personelowi oraz bezpieczeństwo i komfort pacjentom.
Możliwość powtórnego wielokrotnego nakłucia probówki bez utraty próżni, możliwość wielokrotnego szczelnego zamknięcia probówki po otwarciu tym samym
korkiem bez konieczności zakręcania korka.
System umożliwia pobranie krwi do wszystkich badań z zakresy diagnostyki laboratoryjnej,
System umożliwia pobranie krwi we wszystkich sytuacjach klinicznych za pomocą elementów dostępnych w ramach jednej oferty / w tym również próbek krwi
tętniczej i włośniczkowej /
System umożliwia współpracę z tradycyjnym sprzętem posiadającym standardowe końcówki typu Luer / strzykawka, wenflon, cewnik / z zachowaniem zasad
systemu zamkniętego,
Wszystkie elementy systemu, mogące mieć bezpośredni kontakt z krwią pacjenta sterylne, nie wymagające dodatkowych zabiegów
montażowych przed ich zużyciem (poza połączeniem igły z probówką)
System spełnia wszystkie wymogi normy ISO 6710
Pakiet stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi.
Nie spełnienie warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie elementy systemu, pochodzą od jednego producenta (wyjątkiem jest analizator do OB.)